PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y CATASTROFES 

La protección contra incendios y otras catástrofes, principalmente cuando hay mercancías, equipos e instalaciones y recursos humanos, la misma exige una planeación cuidadosa. En el caso de incendios no basta contar solo con un conjunto de extinguidores adecuado, sino también sistemas de detección y de alarma. Además se debe contar con el entrenamiento óptimo del personal.

--------------------------------------------------------------------------------

CLASIFICACIÓN DE LOS FUEGOS

Los se clasifican en función de su velocidad de ignición y según el combustible que los produce. Por su velocidad de ignición los fuegos pueden ser:

A: de ignición lenta.

B: de ignición rápida.

C: de ignición violenta.

Esta clasificación del fuego es la menos usual. La más valida, que tiene el caracter de internacional y que figura en tratados sobre la materia, es la que contempla a los fuegos en razón del material combustible que los origina.

De acuerdo con esta segunda clasificación se denominan los fuegos de la siguiente manera:

TIPO A:Son los llamados fuegos SECOS e influyen los de materiales sólidos, generalmente de tipo orgánico cuya combustión suele tener lugar con formación de brasas, son tales como papel, madera, fibras y, en general, todos aquellos que durante su ignición producen brasas y que, como residuo de esa ignición, dejan ceniza. Los materiales productores de fuego A se caracterizan por no tener desprendimientos de gases o vapores en su presentación natural.

TIPO B:Los fuegos GRASOS, son aquellos que incluyen los líquidos o sólidos que por la acción del calor funden con este tipo de fuego, son producidos por gases, líquidos o solidos inflamables; para los últimos es condición esencial el que tengan desprendimientos de gases, vapores o partículas, en su estado original.

TIPO C:Los que tienen su origen en equipos, dispositivos o conductores eléctricos. En este caso en que se denominan fuegos eléctricos en realidad son fuegos que aunque producidos por la electricidad al originar calentamientos, se producen en los materiales aislantes y no en los conductores. La electricidad, en sentido estricto, no produce fuegos; produce chispas o torna a los materiales en ígneos pero sin inflamarlos o sin ponerlos en estado de combustión.

TIPO D: Los que tienen su origen en cierto tipo de metales combustibles, tales como el zinc en polvo, el aluminio en polvo, el magnesio, el litio, el sodio, el potasio, el titanio. etc.

A veces de manera errónea, se suelen denominar como fuegos D a los producidos por la combinación de dos o tres de los fuegos anteriores. Esto es, a los fuegos en que intervienen solidos y líquidos combustibles; solidos y "fuegos eléctricos"; líquidos y fuegos "eléctricos"; etc. Como máximo exponente de este tipo de fuegos, se presenta el incendio producido por elementos líquidos inflamables, como por ejemplo gasolina o aceite, y solidos combustibles, combinando a estos con la aparición de chispas eléctricos o "fuegos eléctricos".

--------------------------------------------------------------------------------

DETECCION DE INCENDIOS

Ahora, existe experiencia considerable en métodos y aparatos para detectar incendios. Por lo tanto, no se trata de describirlos en forma detallada. Es necesario observar algunos elementos sobresalientes.

Los detectores de fuego y humo se deben colocar cuidadosamente en relación con los aparatos de aire acondicionado, ya que los conductores de este pueden difundir el calor o el humo y no permitir que se active el detector.

El detector de humo que se elija, debe ser capaz de detectar los distintos tipos de gases que desprendan los cuerpos en combustión. Algunos no detectan el humo o el vapor que proviene del plástico quemado que se usa como aislante en electricidad y, en consecuencia, los incendios producidos por un corto circuito tal vez no se detecten.

Los detectores de humo y calor se deben instalar en la sala de cómputo, junto a las áreas de oficinas y en el perímetro físico de las instalaciones.

Es necesario colocar detectores de humo y calor bajo el piso y en los ductos del aire acondicionado

Las alarmas contra incendios deben estar conectadas con la alarma central del lugar, o bien directamente al departamento de bomberos.

--------------------------------------------------------------------------------

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Ya se expusieron los requerimientos para la protección contra incendios en la construcción física de la instalación. Igual que en la detección, es importante que estos requerimientos no solo se apliquen en la construcción de la sala de cómputo sino también en las áreas adyacentes, por ejemplo, el deposito de papelería.

Se necesitan lugares especiales de almacenamiento para las cintas y los discos magnéticos que se usan en la instalación o en puntos distantes. Los fabricantes de cajas de seguridad para almacenamiento han acumulado gran experiencia. Sin embargo, se debe poner atención para cerciorarse de que los recursos que se ofrecen satisfagan los estándares mínimos de la Asociación de seguros contra incendios y de otros institutos.

La documentación de los sistemas, la programación y las operaciones también necesitan protección contra incendios. La destrucción de esta documentación puede imposibilitar el uso de programas o archivos de respaldo. En muchas instalaciones protegidas con mecanismos de alta seguridad esta situación se ignora o bien la documentación con que se cuenta es obsoleta. Se deben establecer procedimientos que garanticen la actualización de toda la documentación como rutina y que las copias de seguridad se almacenen en un lugar lejano, así como las copias de seguridad de los programas y los archivos.

--------------------------------------------------------------------------------

EXTINCION DE INCENDIOS

También existe experiencia considerable en esta área, por lo que solo se destacan aquí las deficiencias más comunes. En la mayoría de las instalaciones se utiliza algún gas como extintor. El uso del bióxido de carbono se ha generalizado, aunque con reserva, debido al efecto letal que tiene sobre los humanos. Hace poco tiempo aparecieron en el mercado otros gases que son efectivos para extinguir incendios, sin efectos letales sobre el personal. El uso de gas para la extinción de incendios es en la actualidad una fuente de gran polémica, debido a los efectos de acidez que sufren todos los gases en temperaturas altas. Esta área, muy probable, continuara cambiando en el futuro.

El uso del gas como extintor es de utilidad dudosa en las instalaciones que ocupan varias estructuras. Sin embargo, la efectividad de este tipo de extinguidores es alta cuando el incendio comienza en la sala de cómputo. Por lo tanto se deben considerar de que manera cuidadosa las necesidades para la extinción de incendios que no se originen en la sala de cómputo.

Se necesita ubicar los extinguidores apropiados en lugares de acceso inmediato. Estos extinguidores y el equipo de gas se deben revisar con regularidad para asegurar su funcionamiento efectivo.

Es necesario definir y documentar los procedimientos que se deben seguir en caso de incendio; además, se debe entrenar al personal acerca de su uso. Se ha descubierto que esta es un área débil, sobre todo en instalaciones cuyos índices de cambio de personal son altos. Con frecuencia, muchos empleados no saben exactamente que deben hacer en caso de incendio.

La participación del cuartel de bomberos tanto en el diseño como en la aplicación de los procedimientos para detectar, prevenir y extinguir incendios puede ser muy valiosa. Sin embargo, muchas brigadas todavía trabajan de manera tradicional y se necesita instruirlas cuidadosamente respecto a sus acciones. En algunos casos, los bomberos han resultado heridos de gravedad al utilizar hachas para entrar en salas de cómputo llenas de bióxido de carbono. Los integrantes del departamento de bomberos deben recibir las instrucciones correspondientes acerca de los procedimientos que se seguirán en área adyacentes, arriba o abajo de la sala de cómputo. Los bomberos pueden dañar en extremo el equipo de cómputo en estas áreas.

El equipo respiratorio debe estar a la mano, tanto en el área de cómputo como para el uso de los bomberos en caso de incendio. Las cintas magnéticas quemadas despiden humo nocivo y los incendios de éste tipo requieren el uso de equipo respiratorio.

En el caso de instalar equipos de extinción automática, se cuenta con tres opciones. El primero de estos son los denominados "Rociadores de agua -Sprinklers-", los dos restantes intervienen en la inundación del área con un gas extintor, que podrá ser Bióxido de Carbono (CO2) o Halon 1211.

Un complemento electrónico muy útil en aquellas áreas en donde existan equipos de extinción automática de incendios, es el denominado OXIMETRO. Este dispositivo vigila de manera constante el nivel de oxígeno en el aire. Al producirse un disparo de cualquier salida de gas extintor y consecuentemente disminuir el grado de oxígeno, el OXIMETRO reacciona y se pone en funcionamiento una alarma. Esto es muy útil, puesto que pone en sobreaviso a aquellas personas que no se hayan percatado de tal situación, salvaguardando de esta forma su integridad de salud.

A continuación se presenta un cuadro resumen de algunos agentes extintores y su accionar contra el fuego, según la clasificación presentada de los mismos .

 CATEGORIA DE INCENDIO

 TIPOS DE COMBUSTIBLES

 PRINCIPALES AGENTES EXTINTORES

 PRINCIPAL ACCIONAR

A

 Papel,madera, trapos,etc • Espuma 

• Soda - ácido 

• Agua 

• HALOTRON I Eliminación del calor, por el agua 

B

 Líquidos inflamables, aceites y productos del petróleo (tintas, gasolina,etc) • Gas carbónico (CO2) 

• Polvo químico seco 

• Espuma 

• HALOTRON I Neutralización del comburente con substancia no inflamable 

C

 Equipos eléctricos encendidos • Gas carbónico (CO2) 

• Polvo químico seco 

• Espuma 

• HALOTRON I Idem 

D

 Gases inflamables bajo presión • Gas carbónico (CO2) 

• Polvo químico seco

 Idem 

--------------------------------------------------------------------------------

La Primera Salida. 

Necesidad de Rapidez 

La misión de los bomberos es concreta, pero con el tiempo ha ido ampliándose de modo que hoy menos del 50% de los servicios son de incendio. El resto se compone de otros siniestros como derrumbamientos, inundaciones, salvamentos por accidente, transporte de enfermos o heridos, y otro tipo de servicios menos urgentes como retenes en carreras o transportes de agua.

Con todo, su cometido es la protección a las personas y bienes de la sociedad a que pertenecen, y de la rapidez en su llegada dependerá el salvar la vida de las personas afectadas, o la disminución de los daños que tal siniestro pudiera causar.

Un gran incendio proviene de un pequeño fuego no atacado a tiempo, e igualmente gran cantidad de personas mueren atrapadas en un accidente por retraso en la llegada de auxilio.

La primera salida, base de la actuación de los Servicios de Bomberos está presente en las tres fases fundamentales de su trabajo.

La Alarma 

Es la primera noticia de que en alguna parte se necesita el servicio de los Bomberos. 

Formas de recibir la llamada de Auxilio 

Estas dependerán de las características de la comunidad donde está la Estación, el Parque ó el Cuartel de Bomberos. 

Como medio más general tenemos el teléfono, pero no podemos descartar la radio, o la llamada personal. Otras veces el aviso vendrá de un Municipio ó de puestos de Protección Civil, que han recibido directamente la petición de ayuda 

Datos a Concretar 

El que da la alarma puede estar influenciado por el siniestro, pero es misión de quien la recibe pedirle la mayor cantidad de datos posibles para la mayor eficacia en la intervención. Así fundamentalmente pedirá: 

Lugar exacto. Ciudad, Barrio, calle, número y piso si se trata de vivienda. 

Tipo de siniestro. Incendio, explosión, derrumbamiento, inundación, accidente, escapes de gas, etc. 

Personas afectadas por el siniestro si las hay. 

Circunstancias especiales, como depósitos de combustibles, cercanías de colegios, hospitales, etc. 

 Confirmación de la llamada 

Cuando la llamada se recibe por teléfono es necesario tomar el número para poder confirmar la veracidad de la llamada o pedir datos posteriores durante las operaciones de extinción o salvamento. 

La comprobación no debe retrasar la salida de los bomberos, por cuanto en nuestro Servicio existe comunicación por radio para poder comunicarse con la primera salida de auxilio y hacerlos regresar caso de tratarse de una falsa alarma. 

Desplazamiento al servicio 

Itinerarios 

Para que el retraso en la actuación sea mínimo es indispensable que el conductor conozca perfectamente su demarcación para evitar pasos difíciles, aglomeraciones en horas puntas, etc. 

Este conocimiento personal puede perfeccionarse con el trazado de unos itinerarios correctos y puestos al día con posibles cambios de dirección o calles en obras. 

Otras veces será el parque el que pueda guiar por radio a los bomberos de la primera salida para llegar al lugar del siniestro. 

Actuación en el siniestro 

Misiones del Jefe de Salida 

Una vez llegado al lugar del servicio, es imprescindible realizar una primera inspección (a veces serán sólo segundos) para hacerse cargo de la situación y proceder a realizar los salvamentos que fueran precisos. 

Realizados éstos, y a veces de forma simultanea debe organizar las operaciones de extinción, desescombro, achique, etc., dependiendo del tipo de servicio. 

Cuando a la llegada al siniestro o durante las operaciones ve que los medios situados para su defensa son insuficientes, deberá requerir la ayuda necesaria y todos los medios especiales que crea conveniente como Generadores de espuma, Autoescaleras, Equipos de respiración autónoma, etc. 

En el momento de acabar los trabajos, decidirá cuales son los medios que deben retirarse y dispondrá de los retenes necesarios para evitar daños posteriores. 

Misiones de los bomberos 

En todo momento deberán estar preparados para incorporarse a la primera salida aún cuando se hayen realizando otro tipo de actividades. 

Una vez en el servicio o siniestro de que se trata, actuarán bajo las órdenes directas del Jefe de salida constituyendo los equipos de rescate, de ataque o de acondicionamiento. 

Como las funciones de los Servicios de Bomberos se han ampliado, es necesario que conozca el funcionamiento y manejo de todas las herramientas y equipo que tenga a su disposición para lo que debe aprovechar todo el tiempo libre de que disponga en su práctica y perfeccionamiento. 

Es necesario que el bombero sepa también interpretar un plano de ciudad para poder orientarse o para localizar las bocas de incendio que llevará marcadas en la carpeta del vehículo. Esta misión deberá compartirla con el conductor, pero de su conocimiento del territorio dependerá la rapidez de la localización. 

--------------------------------------------------------------------------------

La Naturaleza del Fuego 

DEFINICION 

En términos sencillos, el fuego es una reacción química que se produce entre un elemento llamado COMBUSTIBLE y otro llamado COMBURENTE, normalmente el oxígeno del aire. 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL FUEGO 

Para que esta reacción pueda producirse, es preciso que el combustible alcance una cierta temperatura, por lo que es necesario una cierta cantidad de CALOR exterior. 

En la práctica es suficiente con la actuación sobre estos tres elementos, pero debemos saber que en la combustión interviene un cuarto factor que llamaremos REACCION INTERNA y que depende exclusivamente de las características del combustible. Así, en resumen, Fuego: 

FUEGO=COMBUSTIBLE + COMBURENTE + ENERGIA + REACCION 

COMBUSTIBLES

Los combustibles pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos pero ninguno de ellos podrá llegar a arder si no ha rebasado la temperatura de INFLAMACION, que es aquella en la que un combustible sólido o líquido llega a desprender vapores, que inflamarán en presencia de una llama o chispa. 

Si estos vapores continúan calentándose pueden llegar a la temperatura de AUTOINFLAMACION, y no precisarán llama o chispa para encenderse. 

En el caso de la gasolina serán 40° C. bajo cero y 850° C. sus temperaturas de Inflamación y Autoinflamación respectivamente. El propano tiene una Ta. de I. de 41° C. bajo cero, y el butano de 0'5° C. 

La madera y el papel necesitan alrededor de 200° C. para desprender vapores. Por esta razón será más fácil encender con unas cerillas unas virutas o ramas finas que un tronco de árbol. 

Cuanto más baja sea la Temperatura de Inflamación de un combustible,tanto más peligroso resultará el manipularlo. 

COMBURENTES. LIMITES DE EXPLOSIVIDAD 

Son los elementos que permiten que el fuego se desarrolle una vez que tenemos el combustible con la temperatura adecuada. 

Normalmente sólo tendremos en cuenta el OXIGENO del aire, aunque en casos especiales existen otros. 

Para que pueda iniciarse un fuego es preciso que exista una mezcla adecuada entre los vapores del combustible y el aire atmosférico. 

Así, llamaremos Límite Inferior de Explosividad a la menor proporción de vapor o gas combustible en el aire, capaz de encenderse por llama o chispa. 

Llamaremos Límite Superior de Explosividad a la mayor proporción de gas en el aire, por encima de la cual no es posible su ignición. 

Según ésto, sólo será posible la combustión de una mezcla que se encuentre entre estos dos límites. Para el butano éstos son el 1'8% y el 8'5% en el aire. Por debajo del uno la mezcla es pobre y por encima del otro es demasiado rica. 

COMBURENTES. LIMITES DE EXPLOSIVIDAD 

ENERGIA EXTERIOR (CALOR) 

El aumento de temperatura para iniciar el fuego puede producirse de muy diversas formas según sean las fuentes de energía próximas. 

Las sobrecargas y cortocircuitos eléctricos, los rozamientos de ejes, las soldaduras, la radiación de hornos y estufas, las reacciones químicas, los choques de partes metálicas, y otras muchas pueden proporcionar a los combustibles la energía suficiente para iniciar el fuego. 

REACCION INTERIOR 

Es una característica particular del propio combustible con efectos a nivel molecular, no adecuada su explicación para este tipo de texto. 

TIPOS DE COMBUSTION 

En la combustión influye la temperatura, la superficie de contacto entre los elementos (disgregación) y la proporción con el aire; así, las diferentes formas de combustión serán cuestión de mayor o menor velocidad en su propagación. Para el butano esta velocidad es de 0'9 m/seg. y para el acetileno de 14 m/seg. 

COMBUSTION LENTA 

Se dará en lugares con escasez de aire, combustibles muy compactos, o cuando la propia creación de humos haya enrarecido la atmósfera. 

Este tipo de combustión que suele darse en sótanos y habitaciones cerradas, es muy peligrosa, pues en el caso de entradas de aire limpio puede generarse una súbita aceleración del incendio y hasta una explosión. 

COMBUSTION NORMAL 

Ocurre cuando el fuego se produce al aire libre o con aire suficiente y sin aporte de elementos extraños que mantengan la combustión. 

COMBUSTION RAPIDA 

Según la velocidad de propagación reciben el nombre de: 

DEFLAGRACION

Es una combustión rápida, con llama y sin explosión. Suele producirse en mezclas enrarecidas y con temperaturas elevadas. La velocidad de estas ondas de fuego suele estar por debajo del metro/seg. 

EXPLOSION

Se produce cuando existe una mezcla vapor, gas-aire dentro de los límites de Explosividad de ese gas, y en un recinto cerrado. La expansión produce derribos por las zonas más débiles. 

